## Slide 1
CENTRO ONCOLÓGICO DE SANTANA (COSAN):
proposta de arquitetura bioclimática para uma
edificação de assistência à saúde
Discente: Ygor Hitallo Pereira de Freitas
ygor_hitallo@Hotmail.com
Orientadora: Prof. (a). Msc. Marcelle Vilar da Silva
Macapá-AP
2018
DEFESA DE TCC 2

## Slide 2
INTRODUÇÃO
Fonte: INCA, 2016.
I
D
C

## Slide 3
FUNDAMENTAÇÃO
TEÓRICA
GÓES, 2011: “Para o conforto da arquitetura hospitalar, as pessoas desejam mais que um atendimento adequado, acima de tudo elas querem maior atenção e amparo”.
Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução - RDC 50 de 21.02.2002, Brasília, 2002.
Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer: formulação da política nacional de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer, 2016.
I
D
C

## Slide 4
METODOLOGIA
Os métodos escolhidos foram de Abordagem e
Procedimentos.
Avalição Pós-Ocupação (APO), escolhida foi o walktrough, é um método de análise que combina uma observação com uma entrevista (RHEINGANTZ et al., 2009).
I
D
C

## Slide 5
OBJETIVOS
Analisar os conceitos da arquitetura bioclimática, conforto ambiental e humanização em prol de estabelecimentos de saúde;
Realizar Avaliação Pós-Ocupação: estabelecer as soluções de arquitetura que mais contribuem com o tratamento;
Proposta de projeto de arquitetura bioclimática de um edifício de assistência a saúde na área de oncologia.
I
D
C

## Slide 6
EVOLUÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR
I
D
C

## Slide 7
ARQUITETURA NA
HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE
O EBD, aponta quatro princípios norteadores para a criação de ambientes mais propícios à cura:
Ambiente centrado no paciente e em seus familiares, refletindo a cultura do cuidado;
Melhoria dos cuidados com as pessoas através do contato com a natureza e de distrações positivas;
Criação de um ambiente de trabalho positivo;
Projeto com normalização máxima, flexibilidade e condições para crescimento futuro.
I
D
C

## Slide 8
CONFORTO AMBIENTAL EM HOSPITAIS
Arquitetura bioclimática: variáveis climáticas;
Conforto Térmico e Luminoso aplicado a arquitetura;
Adequação arquitetônica ao clima (NBR 15220-3);
Acessibilidade (NBR 9050);
Mobiliário.
I
D
C

## Slide 9
FATORES INFLUÊNCIADORES NO TRATAMENTO
Fatores científicos e tecnológicos;
Fatores de controle: manutenção e infecção;
Fatores administrativos, operacionais e organizacionais;
Fatores físicos e psicológicos.
I
D
C

## Slide 10
AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO: IJOMA
1ª sede própria, 2012.
Ampliação, 2016.
Terreno da futura
ampliação.
História IJOMA.
Capela.
Consultório.
Recepção.
Ficha de descrição de ambientes.
I
D
C

## Slide 11
AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO
Questionário semiestruturado.
Gráfico: respostas grupo 1.
Gráfico: respostas grupo 2.
Gráfico: elementos de conforto
ambiental, grupo 2.
Gráfico: respostas grupo 3.
I
D
C

## Slide 12
CONCEPÇÃO PROJETUAL
Rede SARAH, Macapá.
Fonte: Silvio Pereira.
Referências arquitetônicas:
Oswaldo Bratke
João Filgueiras Lima (Lelé)
Vila Amazonas.
Fonte: Oswaldo Bratke.
I
D
C

## Slide 13
Área de implantação e legislações vigente:
Localizaçâo.
Setorização.
Mapa de vistas.
Vista Lote.
Condicionantes climáticas.
Zoneamento.
Mapa de usos e fluxos do terreno.
Parâmetro para ocupação do solo
I
D
C
CONCEPÇÃO PROJETUAL

## Slide 14
I
D
C
CONCEPÇÃO PROJETUAL
Etapas do projeto arquitetônico.
Organograma de setores.
Fluxograma geral de setores.
Fluxograma de resíduos sólidos.
Fluxograma quimioterapia.
Fluxograma de radioterapia

## Slide 15
PARTIDO ARQUITETÔNICO
I
D
C
Volumetria COSAN.

## Slide 16
D. Gás e Lixo
Carga e Descarga/
Bicicletário 2
IMPLANTAÇÃO:
Bicicletário 1
Estacionamento
social
Praça
Passarela
I
D
C

## Slide 17
I
D
C
CENTRO ONCOLÓGICO
FACHADA LESTE
FACHADA OESTE
FACHADA SUL
FACHADA NORTE

## Slide 18
RECEPÇÃO
I
D
C
CENTRO ONCOLÓGICO
ESTAR
EXPOSIÇÃO
PASSEIO

## Slide 19
I
D
C
CENTRO ONCOLÓGICO

## Slide 20
ÁTRIO
I
D
C
CENTRO ONCOLÓGICO
CONSULTÓRIO

## Slide 21
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
I
D
C
CENTRO ONCOLÓGICO

## Slide 22
SALA DE APLICAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA
I
D
C
CENTRO ONCOLÓGICO

## Slide 23
CENTRO ONCOLÓGICO
ACADEMIA
SHED
I
D
C

## Slide 24
QUARTO
I
D
C
CENTRO ONCOLÓGICO
HORTA

## Slide 25
I
D
C
CENTRO ONCOLÓGICO:
ABERTURAS ZENITAIS
SHED
ÁTRIO

## Slide 26
CENTRO ONCOLÓGICO
ESQUEMAS DE REAPROVEITAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS
I
D
C

## Slide 27
CENTRO ONCOLÓGICO
PRANCHA SEMÂNTICA
I
D
C

## Slide 28
ANÁLISE DE DESEMPENHO TÉRMICO DO CENTRO ONCOLÓGICO
A PARTIR DO PIOR E MELHOR CENÁRIO: CÁLCULO CSTB
Distribuição da radiação solar incidente
para o dia 20 de outubro pior cenário.
Gráfico de radiação solar incidente para o dia
20 de outubro pior cenário.
Distribuição da radiação solar incidente
para o dia 21 de março melhor cenário.
Gráfico de radiação solar incidente para o dia
21 de março melhor cenário.
I
D
C

## Slide 29
I
D
C
ANÁLISE DE DESEMPENHO TÉRMICO DO CENTRO ONCOLÓGICO
A PARTIR DO PIOR E MELHOR CENÁRIO: AMBIENTE ANALIZADO
Tempo de permanência e a atividade desenvolvida no recinto;
Maior número de fachadas expostas à insolação;
Fachadas expostas localizadas nas orientações de maior carga.
Ambiente analisado.
Fachadas sul e leste do ambiente.

## Slide 30
ANÁLISE DE DESEMPENHO TÉRMICO DO CENTRO ONCOLÓGICO
A PARTIR DO PIOR CENÁRIO: FACHADA SUL
Mascaramento da fachada sul (balancim).
Mascaramento da fachada sul (Janela pantográfica).
Intervalo horário da fachada sul.
I
D
C

## Slide 31
ANÁLISE DE DESEMPENHO TÉRMICO DO CENTRO ONCOLÓGICO
A PARTIR DO PIOR CENÁRIO: FACHADA LESTE
Mascaramento da fachada leste.
Intervalo horário da fachada leste.
I
D
C

## Slide 32
CÁLCULO DO DESEMPENHO TÉRMICO ATRAVÉS DO MÉTODO CSTB
Recorte dos ganhos totais de radiação
Para o dia 20 de outubro.
Ganhos totais de calor do pior cenário
dia 20 de outubro.
I
D
C

## Slide 33
I
D
C
Análise da carta psicométrica de Giovani para
o pior cenário.
Nomograma de temperatura efetiva
para pessoas normalmente vestidas
sentadas em repouso para o pior cenário.
CÁLCULO DO DESEMPENHO TÉRMICO ATRAVÉS DO MÉTODO CSTB

## Slide 34
I
D
C
Resumo do cálculo CSTB, pior cenário
CÁLCULO DO DESEMPENHO TÉRMICO ATRAVÉS DO MÉTODO CSTB

## Slide 35
ANÁLISE DE DESEMPENHO TÉRMICO DO CENTRO ONCOLÓGICO
A PARTIR DO MELHO CENÁRIO: FACHADA SUL
Mascaramento da fachada sul (balancim).
Mascaramento da fachada sul (Janela pantográfica).
I
D
C
Intervalo horário da fachada sul.

## Slide 36
ANÁLISE DE DESEMPENHO TÉRMICO DO CENTRO ONCOLÓGICO
A PARTIR DO MELHOR CENÁRIO: FACHADA LESTE
Mascaramento da fachada leste.
I
D
C
Intervalo horário da fachada leste.

## Slide 37
CÁLCULO DO DESEMPENHO TÉRMICO ATRAVÉS DO MÉTODO CSTB
Recorte dos ganhos totais de radiação
Para o dia 21 de março.
Ganhos totais de calor do pior cenário
dia 21 de março.
I
D
C

## Slide 38
I
D
C
Análise da carta psicométrica de Giovani para
o melhor cenário.
Nomograma de temperatura efetiva
para pessoas normalmente vestidas
sentadas em repouso para o melhor
cenário.
CÁLCULO DO DESEMPENHO TÉRMICO ATRAVÉS DO MÉTODO CSTB

## Slide 39
I
D
C
CÁLCULO DO DESEMPENHO TÉRMICO ATRAVÉS DO MÉTODO CSTB
Resumo do cálculo CSTB, melhor cenário

## Slide 40
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desafio de adequar a proposta de uma arquitetura bioclimática e humanizada, que pudesse atender as normas e legislações vigentes especificas da área da saúde;
Importância da análise de desempenho térmico, para a execução de um projeto de arquitetura bioclimática, mais adequado as condicionantes climáticas locais;
A relevância da arquitetura em benefício do bem-estar dos usuários.
I
D
C

## Slide 41
VÍDEO

## Slide 42
CENTRO ONCOLÓGICO DE SANTANA (COSAN):
proposta de arquitetura bioclimática para uma
edificação de assistência à saúde
Discente: Ygor Hitallo Pereira de Freitas
ygor_hitallo@Hotmail.com
Orientadora: Prof. (a). Msc. Marcelle Vilar da Silva
Macapá-AP
2018
DEFESA DE TCC 2